## 別添様式1・H25省エネ基準_提出書類
（別添様式１・H25省エネ基準）
タイプ別ゼロ・エネルギー評価書 （評価委員会が認めるものとして申請する場合）
グループ名
| 地域区分 |  |  | タイプ名称
１．住宅の提案種別
| □ | １）提案する住宅の基準一次エネルギー消費量が概ねゼロとなるもの
| ■ | ２）評価委員会が認める住宅として申請する場合
※住宅版BELS認証を取得するものとして応募する場合は、「別添様式」の提出は必要ありません。
２．提出書類
※該当する□を■で選択し、■で選択した書類が添付されていることを確認の上、提出してください。
評価委員会が認める住宅として申請する場合
| □ | 別添様式１ ・ H25省エネ基準 （本紙）
| □ | 別添様式２－A ・ H25省エネ基準 一次エネルギー消費量の評価書
| □ | 別添様式２－B ・ H25省エネ基準 一次エネルギー消費量の評価書 コージェネレーションシステムを導入する場合
| 添付資料 | □ | 添付資料１ （省エネ基準一次エネルギー消費量計算結果）
|  | □ | 添付資料２ （外皮性能の計算結果）
|  | □ | 添付資料３－１ 住宅概要に係る設計図書（平面図）
|  | □ | 添付資料３－２ 住宅概要に係る設計図書（断面図）
|  | □ | 添付資料３－３ 住宅概要に係る設計図書（立面図）
|  | □ | 添付資料４－１ ・ H25省エネ基準 （空気集熱式太陽熱利用システムを導入する場合）
|  | □ | 添付資料４－２ ・ H25省エネ基準 （早見表）
| □ | 別添様式３ ・ H25省エネ基準 （導入する省エネ手法の内容）

## 別添様式2-A・H25省エネ基準_エネルギー評価書
（別添様式２－A・H25省エネ基準）
一次エネルギー消費量の評価書
１．省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果
（１）タイプ名称
（２）床面積 |  |  | 主たる居室 |  | その他の居室 |  |  | 非居室 |  |  |  | 合計
|  |  |  | ㎡ |  |  | ㎡ |  |  |  | ㎡ |  |  | ㎡
（３）省エネ地域区分 /年間日射地域区分 |  |  |  | 地域 |  | ／ | A |  |  |  | 区分 |  |  |  | 1 | 1
（４）住宅の一次エネルギー消費量 （1戸当り） |  |  |  | 基準一次エネルギー消費量 | [5 empty] | 設計一次エネルギー消費量 |  |  |  |  | 2 | 2
暖房設備一次エネルギー消費量 | [5 empty] | MJ/(戸・年) | [6 empty] | MJ/(戸・年) |  | 3 | 3
冷房設備一次エネルギー消費量 | [5 empty] | MJ/(戸・年) | [6 empty] | MJ/(戸・年) |  | 4 | 4
換気設備一次エネルギー消費量 | [5 empty] | MJ/(戸・年) | [6 empty] | MJ/(戸・年) |  | 5 | 5
給湯設備一次エネルギー消費量 | [5 empty] | MJ/(戸・年) | [6 empty] | MJ/(戸・年) |  | 6
照明設備一次エネルギー消費量 | [5 empty] | MJ/(戸・年) | [6 empty] | MJ/(戸・年) |  | 7
合計 | [5 empty] | MJ/(戸・年) |  |  | ① |  |  |  | MJ/(戸・年) | ② | 8
（５）太陽光発電等による発電量 総発電量 | [12 empty] | MJ/(戸・年) | ③
２．エネルギー削減量、エネルギー削減率の計算結果（ゼロ・エネルギーの評価）
※ピンク色の欄の数値を様式５－１に転記してください。
基準エネルギー消費量 | [5 empty] | MJ/(戸・年) |  |  | ④ ： ①
省エネ量 |  | Ａ （基本仕様） |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  | ⑤ ： ④－②
|  | Ｂ （空気集熱式太陽熱利用） |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  | ⑥ ： （添付資料４－１の計算結果 を 転記）
|  | Ｃ （太陽光発電） |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  | ⑦ ： ③
|  | 小計 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  | ⑧ ： ⑤＋⑥＋⑦
一次エネルギー消費量等の評価結果 | 全体としての評価結果 | エネルギー消費量 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  | ⑨ ： ④－⑧
|  | エネルギー消費削減量 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  | ⑩ ： ⑧
|  | エネルギー削減率（R） |  |  |  | ％ |  |  | ⑪ ： ⑩÷④×100
| 太陽光発電を除く評価結果 | エネルギー消費削減量 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  | ⑫ ： ⑤＋⑥
|  | エネルギー削減率（R0） |  |  |  | ％ |  |  | ⑬ ： ⑫÷④×100
注１）「１．省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果」には、別途計算した結果を転記してください。
なお、「住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラム（建築研究所ホームページで公開）」を使用して
計算を行った結果は、添付資料1として必ず提出してください。
注２）グレー及びピンクの欄は自動で計算されますので、入力は不要です。

## 別添様式2-B・H25省エネ基準エネルギー評価書(コージェネ)
（別添様式２－B・H25省エネ基準）
一次エネルギー消費量の評価書
（コージェネレーションシステムを導入する場合）
１．省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果
（１）住宅の名称
（２）床面積 |  |  | 主たる居室 |  | その他の居室 |  |  | 非居室 |  |  |  | 合計
|  |  |  | ㎡ |  |  | ㎡ |  |  |  | ㎡ |  |  | ㎡
（３）省エネ地域区分 /年間日射地域区分 |  |  |  | 地域 |  | ／ | A |  |  |  | 区分 |  |  |  | 1 | 1
（４）住宅の一次エネルギー消費量 （1戸当り） |  |  |  | 基準一次エネルギー消費量 | [5 empty] | 設計一次エネルギー消費量 |  |  |  |  | 2 | 2
暖房設備一次エネルギー消費量 | [5 empty] | MJ/(戸・年) | [6 empty] | MJ/(戸・年) |  | 3 | 3
冷房設備一次エネルギー消費量 | [5 empty] | MJ/(戸・年) | [6 empty] | MJ/(戸・年) |  | 4 | 4
換気設備一次エネルギー消費量 | [5 empty] | MJ/(戸・年) | [6 empty] | MJ/(戸・年) |  | 5 | 5
給湯設備一次エネルギー消費量 | [5 empty] | MJ/(戸・年) | [6 empty] | MJ/(戸・年) |  | 6
照明設備一次エネルギー消費量 | [5 empty] | MJ/(戸・年) | [6 empty] | MJ/(戸・年) |  | 7
合計 | [5 empty] | MJ/(戸・年) |  |  | ① |  |  |  | MJ/(戸・年) | ② | 8
（５）太陽光発電等による発電量 総発電量 | [12 empty] | MJ/(戸・年) | ③
２．コージェネレーションシステムによる発電量
（６）太陽光発電等による発電量 評価量 | [12 empty] | MJ/(戸・年) | ③’
注）太陽光発電を除いた場合の省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法に基づいて計算した太陽光発電等によ る発電量の「評価量」を記載してください。
３．エネルギー削減量、エネルギー削減率の計算結果（ゼロ・エネルギーの評価）
※ピンク色の欄の数値を様式３－①の（４）に転記してください。
基準エネルギー消費量 | [5 empty] | MJ/(戸・年) |  |  | ④ ： ①
省エネ量 |  | Ａ （基本仕様） |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  | ⑤ ： ④－②＋③’
|  | Ｂ （空気集熱式太陽熱利用） |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  | ⑥ ： ※併用不可
|  | Ｃ （太陽光発電） |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  | ⑦ ： ③－③’
|  | 小計 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  | ⑧ ： ⑤＋⑦
一次エネルギー消費量等の評価結果 | 全体としての評価結果 | エネルギー消費量 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  | ⑨ ： ④－⑧
|  | エネルギー消費削減量 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  | ⑩ ： ⑧
|  | エネルギー削減率（R） |  |  |  | ％ |  |  | ⑪ ： ⑩÷④×100
| 太陽光発電を除く評価結果 | エネルギー消費削減量 |  |  |  | MJ/(戸・年) |  |  | ⑫ ： ⑤
|  | エネルギー削減率（R0） |  |  |  | ％ |  |  | ⑬ ： ⑫÷④×100
注１）「１．省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果」には、別途計算した結果を転記してください。
なお、「住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラム（建築研究所ホームページで公開）」を使用して
計算を行った結果は、添付資料1として必ず提出してください。
注２）グレー及びピンクの欄は自動で計算されますので、入力は不要です。

## 別添様式3・H25省エネ基準_審査委員会（提案内容）
（別添様式３・H25省エネ基準）
導入する省エネ手法の内容【評価委員会が認める住宅として申請する場合】
※評価委員会が認める住宅として申請する場合のみ提出してください。
※省エネ基準の一次エネルギー消費量の算定に反映されないもので、
提案する住宅に採用する技術の詳細と導入効果を記載して提出してください。
タイプ名称

## 添付資料4-1&4-2・H25省エネ基準_空気集熱式
（添付資料４－１・H25省エネ基準）
エネルギー消費削減量の計算書【空気集熱式太陽熱利用システムを導入する場合】
住宅の名称
採用する空気集熱式太陽熱利用システムの概要について、該当する欄に記載してください。 ※本様式は算定要領の【STEP2-2】に対応しています。
空気集熱式太陽熱利用システムの概要
[6 empty] | 地域区分 | [5 empty] | 傾斜角
方位角
[6 empty] | 集熱 面積 |  | 透過体を持つ集熱部 | [5 empty] | ㎡ | AG
採用する省エネ手法に応じて、次の早見表から数値を求めて転記してください。 ●手法1を採用する場合 （①、② の計算値を記載） ●手法2を採用する場合 （①、②、③、④ の計算値を記載） ●手法4を採用する場合 （⑤、⑥ の計算値を記載） | [7 empty] | 透過体のない集熱部 | [5 empty] | ㎡ | AS
[8 empty] | 集熱部面積 計 | [5 empty] | ㎡ | A=AG+(AS÷2)
[6 empty] | 採用する省エネ手法 |  | □ | 手法1(太陽熱を暖房のみに利用)
[8 empty] | □ | 手法2(太陽熱を暖房と給湯に利用)
[8 empty] | □ | 手法3(システム駆動専用の太陽光発電の採用)
[8 empty] | □ | 手法4(24時間換気との連動)
[6 empty] | 暖房 方式 |  | □ | 住宅全体を暖房
[8 empty] | □ | 「主たる居室」と「その他の居室」の両方あるいはいずれかを暖房
早見表によるエネルギー消費量等(早見表1-1～1-6から算出)
[6 empty] | 項目 | [5 empty] | 計算値 |  |  |  | 記号
[6 empty] | ① | 集熱部単位面積あたりの暖房エネルギー削減量 | [6 empty] | MJ/年㎡ |  | EH-R
[6 empty] | ② | 空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量 | [6 empty] | MJ/年 |  | EH-system
[6 empty] | ③ | 集熱部単位面積あたりの給湯エネルギー削減量 | [6 empty] | MJ/年㎡ |  | EHW-R
[6 empty] | ④ | 給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量 | [6 empty] | MJ/年 |  | EHW-system
[6 empty] | ⑤ | 換気エネルギー削減量の削減率 | [6 empty] | － |  | RV
省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法による計算結果
[6 empty] | 項目 | [5 empty] | 計算値 |  |  |  | 記号
[6 empty] | ⑥ | 換気エネルギー消費量（注） | [6 empty] | MJ/年 |  | EV
(注）設計一次エネルギー消費量の「換気設備一次エネルギー消 費量」を記載してください。
※上表を入力すると自動で計算されますので、入力は不要です。
※ピンク色の欄の数値を別添様式2-Aに転記してください。
１）空気集熱式太陽熱利用システムによるエネルギー消費削減量（省エネ量B：SB）
(EH-R) |  |  | (A) |  |  | (EH-system)
（ |  | × |  |  | － |  |  |  | ） | ＋
(EHW-R) |  |  | (A) |  |  | (EHW-system)
（ |  | × |  |  | － |  |  |  | ） | ＋
（EV） |  |  | (RV) | [9 empty] | （SB）
（ |  | × |  | ） | [8 empty] | ＝ |  |  | [MJ/年]
⇒別添様式2-Aの⑥に転記
（添付資料４－２・H25省エネ基準）
早見表１－１ 集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギーの削減量
【住宅全体を暖房する場合】
※ | 使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。
その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。
※ | 使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。
【 １地域 】 | [17 empty] | 集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]
住宅全体を暖房 |  |  |  | 傾斜角
|  |  |  | 3寸勾配 |  | 4寸勾配 |  | 5寸勾配 |  | 6寸勾配 | 7寸勾配 |  | 8寸勾配 |  | 9寸勾配 |  | 10寸勾配
|  |  |  | 16.70° |  | 21.80° |  | 26.57° |  | 30.96° | 34.99° |  | 38.66° |  | 41.99° |  | 45.00°
方位角 | 真南から西へ70°以上、90°未満 |  |  | 152 |  | 166 |  | 176 |  | 184 | 189 |  | 192 |  | 194 |  | 194
| 真南から西へ50°以上、70°未満 |  |  | 229 |  | 250 |  | 265 |  | 276 | 284 |  | 289 |  | 292 |  | 292
| 真南から西へ30°以上、50°未満 |  |  | 283 |  | 308 |  | 327 |  | 341 | 350 |  | 356 |  | 360 |  | 361
| 真南から西へ10°以上、30°未満 |  |  | 313 |  | 341 |  | 362 |  | 377 | 388 |  | 394 |  | 398 |  | 399
| 真南から東西へ10°未満 |  |  | 320 |  | 348 |  | 370 |  | 385 | 396 |  | 403 |  | 406 |  | 408
| 真南から東へ10°以上、30°未満 |  |  | 303 |  | 330 |  | 350 |  | 365 | 375 |  | 382 |  | 385 |  | 386
| 真南から東へ30°以上、50°未満 |  |  | 263 |  | 286 |  | 304 |  | 317 | 326 |  | 331 |  | 334 |  | 335
| 真南から東へ50°以上、70°未満 |  |  | 199 |  | 217 |  | 230 |  | 240 | 247 |  | 251 |  | 253 |  | 254
| 真南から東へ70°以上、90°未満 |  |  | 112 |  | 122 |  | 130 |  | 135 | 139 |  | 142 |  | 143 |  | 143
【 ２地域 】 | [17 empty] | 集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]
住宅全体を暖房 |  |  |  | 傾斜角
|  |  |  | 3寸勾配 |  | 4寸勾配 |  | 5寸勾配 |  | 6寸勾配 | 7寸勾配 |  | 8寸勾配 |  | 9寸勾配 |  | 10寸勾配
|  |  |  | 16.70° |  | 21.80° |  | 26.57° |  | 30.96° | 34.99° |  | 38.66° |  | 41.99° |  | 45.00°
方位角 | 真南から西へ70°以上、90°未満 |  |  | 160 |  | 174 |  | 185 |  | 193 | 198 |  | 202 |  | 203 |  | 204
| 真南から西へ50°以上、70°未満 |  |  | 222 |  | 242 |  | 257 |  | 268 | 275 |  | 280 |  | 282 |  | 283
| 真南から西へ30°以上、50°未満 |  |  | 265 |  | 289 |  | 306 |  | 319 | 328 |  | 334 |  | 337 |  | 338
| 真南から西へ10°以上、30°未満 |  |  | 289 |  | 314 |  | 334 |  | 348 | 358 |  | 364 |  | 367 |  | 368
| 真南から東西へ10°未満 |  |  | 293 |  | 319 |  | 339 |  | 353 | 363 |  | 369 |  | 373 |  | 374
| 真南から東へ10°以上、30°未満 |  |  | 278 |  | 303 |  | 321 |  | 335 | 344 |  | 350 |  | 353 |  | 355
| 真南から東へ30°以上、50°未満 |  |  | 244 |  | 265 |  | 282 |  | 294 | 302 |  | 307 |  | 310 |  | 311
| 真南から東へ50°以上、70°未満 |  |  | 190 |  | 207 |  | 220 |  | 229 | 236 |  | 240 |  | 242 |  | 243
| 真南から東へ70°以上、90°未満 |  |  | 117 |  | 128 |  | 136 |  | 141 | 145 |  | 148 |  | 149 |  | 150
【 ３地域 】 | [17 empty] | 集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]
住宅全体を暖房 |  |  |  | 傾斜角
|  |  |  | 3寸勾配 |  | 4寸勾配 |  | 5寸勾配 |  | 6寸勾配 | 7寸勾配 |  | 8寸勾配 |  | 9寸勾配 |  | 10寸勾配
|  |  |  | 16.70° |  | 21.80° |  | 26.57° |  | 30.96° | 34.99° |  | 38.66° |  | 41.99° |  | 45.00°
方位角 | 真南から西へ70°以上、90°未満 |  |  | 140 |  | 152 |  | 162 |  | 169 | 173 |  | 176 |  | 178 |  | 178
| 真南から西へ50°以上、70°未満 |  |  | 173 |  | 188 |  | 200 |  | 208 | 214 |  | 218 |  | 220 |  | 220
| 真南から西へ30°以上、50°未満 |  |  | 195 |  | 212 |  | 225 |  | 235 | 241 |  | 245 |  | 248 |  | 249
| 真南から西へ10°以上、30°未満 |  |  | 206 |  | 225 |  | 238 |  | 249 | 255 |  | 260 |  | 262 |  | 263
| 真南から東西へ10°未満 |  |  | 207 |  | 225 |  | 239 |  | 249 | 256 |  | 261 |  | 263 |  | 264
| 真南から東へ10°以上、30°未満 |  |  | 197 |  | 214 |  | 228 |  | 237 | 244 |  | 248 |  | 250 |  | 251
| 真南から東へ30°以上、50°未満 |  |  | 176 |  | 192 |  | 204 |  | 212 | 218 |  | 222 |  | 224 |  | 225
| 真南から東へ50°以上、70°未満 |  |  | 145 |  | 158 |  | 167 |  | 174 | 179 |  | 182 |  | 184 |  | 185
| 真南から東へ70°以上、90°未満 |  |  | 102 |  | 112 |  | 118 |  | 123 | 127 |  | 129 |  | 130 |  | 131
（添付資料４－２・H25省エネ基準）
早見表１－１ 集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギーの削減量
【住宅全体を暖房する場合】
※ | 使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。
その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。
※ | 使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。
【 ４地域 】 | [17 empty] | 集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]
住宅全体を暖房 |  |  |  | 傾斜角
|  |  |  | 3寸勾配 |  | 4寸勾配 |  | 5寸勾配 |  | 6寸勾配 | 7寸勾配 |  | 8寸勾配 |  | 9寸勾配 |  | 10寸勾配
|  |  |  | 16.70° |  | 21.80° |  | 26.57° |  | 30.96° | 34.99° |  | 38.66° |  | 41.99° |  | 45.00°
方位角 | 真南から西へ70°以上、90°未満 |  |  | 124 |  | 136 |  | 144 |  | 150 | 154 |  | 157 |  | 158 |  | 159
| 真南から西へ50°以上、70°未満 |  |  | 144 |  | 156 |  | 166 |  | 173 | 178 |  | 181 |  | 183 |  | 183
| 真南から西へ30°以上、50°未満 |  |  | 156 |  | 170 |  | 180 |  | 188 | 193 |  | 196 |  | 198 |  | 199
| 真南から西へ10°以上、30°未満 |  |  | 161 |  | 175 |  | 186 |  | 194 | 200 |  | 203 |  | 205 |  | 206
| 真南から東西へ10°未満 |  |  | 159 |  | 174 |  | 184 |  | 192 | 197 |  | 201 |  | 203 |  | 203
| 真南から東へ10°以上、30°未満 |  |  | 151 |  | 164 |  | 174 |  | 181 | 186 |  | 190 |  | 191 |  | 192
| 真南から東へ30°以上、50°未満 |  |  | 135 |  | 147 |  | 156 |  | 162 | 167 |  | 170 |  | 171 |  | 172
| 真南から東へ50°以上、70°未満 |  |  | 112 |  | 122 |  | 129 |  | 135 | 138 |  | 141 |  | 142 |  | 143
| 真南から東へ70°以上、90°未満 |  |  | 82 |  | 89 |  | 95 |  | 99 | 101 |  | 103 |  | 104 |  | 104
【 ５地域 】 | [17 empty] | 集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]
住宅全体を暖房 |  |  |  | 傾斜角
|  |  |  | 3寸勾配 |  | 4寸勾配 |  | 5寸勾配 |  | 6寸勾配 | 7寸勾配 |  | 8寸勾配 |  | 9寸勾配 |  | 10寸勾配
|  |  |  | 16.70° |  | 21.80° |  | 26.57° |  | 30.96° | 34.99° |  | 38.66° |  | 41.99° |  | 45.00°
方位角 | 真南から西へ70°以上、90°未満 |  |  | 174 |  | 189 |  | 201 |  | 210 | 215 |  | 219 |  | 221 |  | 222
| 真南から西へ50°以上、70°未満 |  |  | 191 |  | 208 |  | 221 |  | 230 | 236 |  | 240 |  | 243 |  | 243
| 真南から西へ30°以上、50°未満 |  |  | 201 |  | 219 |  | 232 |  | 242 | 249 |  | 253 |  | 256 |  | 256
| 真南から西へ10°以上、30°未満 |  |  | 204 |  | 223 |  | 236 |  | 246 | 253 |  | 257 |  | 260 |  | 261
| 真南から東西へ10°未満 |  |  | 201 |  | 219 |  | 232 |  | 242 | 249 |  | 253 |  | 256 |  | 256
| 真南から東へ10°以上、30°未満 |  |  | 191 |  | 208 |  | 221 |  | 230 | 237 |  | 241 |  | 243 |  | 244
| 真南から東へ30°以上、50°未満 |  |  | 174 |  | 190 |  | 201 |  | 210 | 216 |  | 219 |  | 221 |  | 222
| 真南から東へ50°以上、70°未満 |  |  | 151 |  | 164 |  | 174 |  | 182 | 187 |  | 190 |  | 192 |  | 192
| 真南から東へ70°以上、90°未満 |  |  | 120 |  | 131 |  | 139 |  | 145 | 149 |  | 152 |  | 153 |  | 154
【 ６地域 】 | [17 empty] | 集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]
住宅全体を暖房 |  |  |  | 傾斜角
|  |  |  | 3寸勾配 |  | 4寸勾配 |  | 5寸勾配 |  | 6寸勾配 | 7寸勾配 |  | 8寸勾配 |  | 9寸勾配 |  | 10寸勾配
|  |  |  | 16.70° |  | 21.80° |  | 26.57° |  | 30.96° | 34.99° |  | 38.66° |  | 41.99° |  | 45.00°
方位角 | 真南から西へ70°以上、90°未満 |  |  | 107 |  | 116 |  | 123 |  | 128 | 132 |  | 134 |  | 135 |  | 136
| 真南から西へ50°以上、70°未満 |  |  | 141 |  | 153 |  | 162 |  | 169 | 174 |  | 177 |  | 179 |  | 179
| 真南から西へ30°以上、50°未満 |  |  | 148 |  | 161 |  | 171 |  | 179 | 184 |  | 187 |  | 189 |  | 189
| 真南から西へ10°以上、30°未満 |  |  | 143 |  | 156 |  | 165 |  | 172 | 177 |  | 180 |  | 182 |  | 183
| 真南から東西へ10°未満 |  |  | 134 |  | 146 |  | 155 |  | 161 | 166 |  | 169 |  | 170 |  | 171
| 真南から東へ10°以上、30°未満 |  |  | 125 |  | 137 |  | 145 |  | 151 | 155 |  | 158 |  | 159 |  | 160
| 真南から東へ30°以上、50°未満 |  |  | 118 |  | 128 |  | 136 |  | 142 | 146 |  | 148 |  | 150 |  | 150
| 真南から東へ50°以上、70°未満 |  |  | 108 |  | 117 |  | 124 |  | 130 | 133 |  | 136 |  | 137 |  | 137
| 真南から東へ70°以上、90°未満 |  |  | 86 |  | 94 |  | 100 |  | 104 | 107 |  | 109 |  | 110 |  | 110
（添付資料４－２・H25省エネ基準）
早見表１－１ 集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギーの削減量
【住宅全体を暖房する場合】
※ | 使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。
その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。
※ | 使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。
【 ７地域 】 | [17 empty] | 集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]
住宅全体を暖房 |  |  |  | 傾斜角
|  |  |  | 3寸勾配 |  | 4寸勾配 |  | 5寸勾配 |  | 6寸勾配 | 7寸勾配 |  | 8寸勾配 |  | 9寸勾配 |  | 10寸勾配
|  |  |  | 16.70° |  | 21.80° |  | 26.57° |  | 30.96° | 34.99° |  | 38.66° |  | 41.99° |  | 45.00°
方位角 | 真南から西へ70°以上、90°未満 |  |  | 119 |  | 130 |  | 138 |  | 144 | 148 |  | 150 |  | 151 |  | 152
| 真南から西へ50°以上、70°未満 |  |  | 142 |  | 155 |  | 164 |  | 171 | 176 |  | 179 |  | 181 |  | 181
| 真南から西へ30°以上、50°未満 |  |  | 142 |  | 154 |  | 164 |  | 171 | 175 |  | 178 |  | 180 |  | 181
| 真南から西へ10°以上、30°未満 |  |  | 132 |  | 144 |  | 153 |  | 159 | 164 |  | 167 |  | 168 |  | 169
| 真南から東西へ10°未満 |  |  | 124 |  | 134 |  | 143 |  | 149 | 153 |  | 156 |  | 157 |  | 158
| 真南から東へ10°以上、30°未満 |  |  | 119 |  | 130 |  | 138 |  | 144 | 148 |  | 150 |  | 152 |  | 152
| 真南から東へ30°以上、50°未満 |  |  | 118 |  | 129 |  | 137 |  | 143 | 147 |  | 149 |  | 150 |  | 151
| 真南から東へ50°以上、70°未満 |  |  | 114 |  | 124 |  | 131 |  | 137 | 141 |  | 143 |  | 145 |  | 145
| 真南から東へ70°以上、90°未満 |  |  | 93 |  | 101 |  | 108 |  | 112 | 115 |  | 117 |  | 118 |  | 119
（添付資料４－２・H25省エネ基準）
早見表１－２ 集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギーの削減量
【「主たる居室」と「その他の居室」の両方あるいはいずれかを暖房する場合】
※ | 使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。
その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。
※ | 使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。
【 １地域 】 | [17 empty] | 集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]
各居室を間欠して暖房する場合 |  |  |  | 傾斜角
|  |  |  | 3寸勾配 |  | 4寸勾配 |  | 5寸勾配 |  | 6寸勾配 | 7寸勾配 |  | 8寸勾配 |  | 9寸勾配 |  | 10寸勾配
|  |  |  | 16.70° |  | 21.80° |  | 26.57° |  | 30.96° | 34.99° |  | 38.66° |  | 41.99° |  | 45.00°
方位角 | 真南から西へ70°以上、90°未満 |  |  | 107 |  | 116 |  | 123 |  | 129 | 132 |  | 134 |  | 136 |  | 136
| 真南から西へ50°以上、70°未満 |  |  | 161 |  | 175 |  | 186 |  | 193 | 199 |  | 202 |  | 204 |  | 205
| 真南から西へ30°以上、50°未満 |  |  | 198 |  | 216 |  | 229 |  | 239 | 245 |  | 250 |  | 252 |  | 253
| 真南から西へ10°以上、30°未満 |  |  | 219 |  | 239 |  | 253 |  | 264 | 271 |  | 276 |  | 279 |  | 280
| 真南から東西へ10°未満 |  |  | 224 |  | 244 |  | 259 |  | 270 | 277 |  | 282 |  | 285 |  | 286
| 真南から東へ10°以上、30°未満 |  |  | 212 |  | 231 |  | 245 |  | 256 | 263 |  | 267 |  | 270 |  | 271
| 真南から東へ30°以上、50°未満 |  |  | 184 |  | 200 |  | 213 |  | 222 | 228 |  | 232 |  | 234 |  | 235
| 真南から東へ50°以上、70°未満 |  |  | 140 |  | 152 |  | 161 |  | 168 | 173 |  | 176 |  | 177 |  | 178
| 真南から東へ70°以上、90°未満 |  |  | 79 |  | 86 |  | 91 |  | 95 | 97 |  | 99 |  | 100 |  | 100
【 ２地域 】 | [17 empty] | 集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]
各居室を間欠して暖房する場合 |  |  |  | 傾斜角
|  |  |  | 3寸勾配 |  | 4寸勾配 |  | 5寸勾配 |  | 6寸勾配 | 7寸勾配 |  | 8寸勾配 |  | 9寸勾配 |  | 10寸勾配
|  |  |  | 16.70° |  | 21.80° |  | 26.57° |  | 30.96° | 34.99° |  | 38.66° |  | 41.99° |  | 45.00°
方位角 | 真南から西へ70°以上、90°未満 |  |  | 100 |  | 109 |  | 116 |  | 121 | 124 |  | 126 |  | 127 |  | 128
| 真南から西へ50°以上、70°未満 |  |  | 139 |  | 152 |  | 161 |  | 168 | 172 |  | 175 |  | 177 |  | 178
| 真南から西へ30°以上、50°未満 |  |  | 166 |  | 181 |  | 192 |  | 200 | 206 |  | 209 |  | 211 |  | 212
| 真南から西へ10°以上、30°未満 |  |  | 181 |  | 197 |  | 209 |  | 218 | 224 |  | 228 |  | 230 |  | 231
| 真南から東西へ10°未満 |  |  | 184 |  | 200 |  | 212 |  | 221 | 227 |  | 231 |  | 233 |  | 234
| 真南から東へ10°以上、30°未満 |  |  | 174 |  | 190 |  | 201 |  | 210 | 216 |  | 219 |  | 221 |  | 222
| 真南から東へ30°以上、50°未満 |  |  | 153 |  | 166 |  | 177 |  | 184 | 189 |  | 192 |  | 194 |  | 195
| 真南から東へ50°以上、70°未満 |  |  | 119 |  | 130 |  | 138 |  | 144 | 148 |  | 150 |  | 151 |  | 152
| 真南から東へ70°以上、90°未満 |  |  | 73 |  | 80 |  | 85 |  | 88 | 91 |  | 93 |  | 93 |  | 94
【 ３地域 】 | [17 empty] | 集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]
各居室を間欠して暖房する場合 |  |  |  | 傾斜角
|  |  |  | 3寸勾配 |  | 4寸勾配 |  | 5寸勾配 |  | 6寸勾配 | 7寸勾配 |  | 8寸勾配 |  | 9寸勾配 |  | 10寸勾配
|  |  |  | 16.70° |  | 21.80° |  | 26.57° |  | 30.96° | 34.99° |  | 38.66° |  | 41.99° |  | 45.00°
方位角 | 真南から西へ70°以上、90°未満 |  |  | 99 |  | 107 |  | 114 |  | 119 | 122 |  | 124 |  | 125 |  | 126
| 真南から西へ50°以上、70°未満 |  |  | 122 |  | 133 |  | 141 |  | 147 | 151 |  | 154 |  | 155 |  | 155
| 真南から西へ30°以上、50°未満 |  |  | 138 |  | 150 |  | 159 |  | 166 | 170 |  | 173 |  | 175 |  | 175
| 真南から西へ10°以上、30°未満 |  |  | 146 |  | 158 |  | 168 |  | 175 | 180 |  | 183 |  | 185 |  | 186
| 真南から東西へ10°未満 |  |  | 146 |  | 159 |  | 169 |  | 176 | 181 |  | 184 |  | 186 |  | 186
| 真南から東へ10°以上、30°未満 |  |  | 139 |  | 151 |  | 161 |  | 167 | 172 |  | 175 |  | 177 |  | 177
| 真南から東へ30°以上、50°未満 |  |  | 124 |  | 135 |  | 144 |  | 150 | 154 |  | 157 |  | 158 |  | 159
| 真南から東へ50°以上、70°未満 |  |  | 102 |  | 111 |  | 118 |  | 123 | 126 |  | 129 |  | 130 |  | 130
| 真南から東へ70°以上、90°未満 |  |  | 72 |  | 79 |  | 84 |  | 87 | 90 |  | 91 |  | 92 |  | 92
（添付資料４－２・H25省エネ基準）
早見表１－２ 集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギーの削減量
【「主たる居室」と「その他の居室」の両方あるいはいずれかを暖房する場合】
※ | 使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。
その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。
※ | 使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。
【 ４地域 】 | [17 empty] | 集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]
各居室を間欠して暖房する場合 |  |  |  | 傾斜角
|  |  |  | 3寸勾配 |  | 4寸勾配 |  | 5寸勾配 |  | 6寸勾配 | 7寸勾配 |  | 8寸勾配 |  | 9寸勾配 |  | 10寸勾配
|  |  |  | 16.70° |  | 21.80° |  | 26.57° |  | 30.96° | 34.99° |  | 38.66° |  | 41.99° |  | 45.00°
方位角 | 真南から西へ70°以上、90°未満 |  |  | 94 |  | 102 |  | 108 |  | 113 | 116 |  | 118 |  | 119 |  | 120
| 真南から西へ50°以上、70°未満 |  |  | 108 |  | 118 |  | 125 |  | 130 | 134 |  | 136 |  | 138 |  | 138
| 真南から西へ30°以上、50°未満 |  |  | 117 |  | 128 |  | 136 |  | 141 | 145 |  | 148 |  | 149 |  | 150
| 真南から西へ10°以上、30°未満 |  |  | 121 |  | 132 |  | 140 |  | 146 | 150 |  | 153 |  | 154 |  | 155
| 真南から東西へ10°未満 |  |  | 120 |  | 131 |  | 139 |  | 145 | 149 |  | 151 |  | 153 |  | 153
| 真南から東へ10°以上、30°未満 |  |  | 113 |  | 123 |  | 131 |  | 137 | 140 |  | 143 |  | 144 |  | 145
| 真南から東へ30°以上、50°未満 |  |  | 101 |  | 110 |  | 117 |  | 122 | 126 |  | 128 |  | 129 |  | 129
| 真南から東へ50°以上、70°未満 |  |  | 84 |  | 92 |  | 97 |  | 101 | 104 |  | 106 |  | 107 |  | 107
| 真南から東へ70°以上、90°未満 |  |  | 62 |  | 67 |  | 71 |  | 74 | 76 |  | 78 |  | 78 |  | 79
【 ５地域 】 | [17 empty] | 集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]
各居室を間欠して暖房する場合 |  |  |  | 傾斜角
|  |  |  | 3寸勾配 |  | 4寸勾配 |  | 5寸勾配 |  | 6寸勾配 | 7寸勾配 |  | 8寸勾配 |  | 9寸勾配 |  | 10寸勾配
|  |  |  | 16.70° |  | 21.80° |  | 26.57° |  | 30.96° | 34.99° |  | 38.66° |  | 41.99° |  | 45.00°
方位角 | 真南から西へ70°以上、90°未満 |  |  | 112 |  | 122 |  | 129 |  | 135 | 139 |  | 141 |  | 142 |  | 143
| 真南から西へ50°以上、70°未満 |  |  | 123 |  | 134 |  | 142 |  | 148 | 152 |  | 155 |  | 156 |  | 157
| 真南から西へ30°以上、50°未満 |  |  | 129 |  | 141 |  | 150 |  | 156 | 160 |  | 163 |  | 164 |  | 165
| 真南から西へ10°以上、30°未満 |  |  | 132 |  | 143 |  | 152 |  | 159 | 163 |  | 166 |  | 167 |  | 168
| 真南から東西へ10°未満 |  |  | 129 |  | 141 |  | 150 |  | 156 | 160 |  | 163 |  | 165 |  | 165
| 真南から東へ10°以上、30°未満 |  |  | 123 |  | 134 |  | 142 |  | 148 | 152 |  | 155 |  | 156 |  | 157
| 真南から東へ30°以上、50°未満 |  |  | 112 |  | 122 |  | 130 |  | 135 | 139 |  | 141 |  | 143 |  | 143
| 真南から東へ50°以上、70°未満 |  |  | 97 |  | 106 |  | 112 |  | 117 | 120 |  | 122 |  | 123 |  | 124
| 真南から東へ70°以上、90°未満 |  |  | 77 |  | 84 |  | 90 |  | 93 | 96 |  | 98 |  | 98 |  | 99
【 ６地域 】 | [17 empty] | 集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]
各居室を間欠して暖房する場合 |  |  |  | 傾斜角
|  |  |  | 3寸勾配 |  | 4寸勾配 |  | 5寸勾配 |  | 6寸勾配 | 7寸勾配 |  | 8寸勾配 |  | 9寸勾配 |  | 10寸勾配
|  |  |  | 16.70° |  | 21.80° |  | 26.57° |  | 30.96° | 34.99° |  | 38.66° |  | 41.99° |  | 45.00°
方位角 | 真南から西へ70°以上、90°未満 |  |  | 72 |  | 78 |  | 83 |  | 87 | 89 |  | 91 |  | 91 |  | 92
| 真南から西へ50°以上、70°未満 |  |  | 95 |  | 103 |  | 110 |  | 114 | 117 |  | 119 |  | 121 |  | 121
| 真南から西へ30°以上、50°未満 |  |  | 100 |  | 109 |  | 116 |  | 121 | 124 |  | 126 |  | 127 |  | 128
| 真南から西へ10°以上、30°未満 |  |  | 97 |  | 105 |  | 112 |  | 116 | 120 |  | 122 |  | 123 |  | 123
| 真南から東西へ10°未満 |  |  | 90 |  | 98 |  | 104 |  | 109 | 112 |  | 114 |  | 115 |  | 115
| 真南から東へ10°以上、30°未満 |  |  | 85 |  | 92 |  | 98 |  | 102 | 105 |  | 107 |  | 108 |  | 108
| 真南から東へ30°以上、50°未満 |  |  | 80 |  | 87 |  | 92 |  | 96 | 98 |  | 100 |  | 101 |  | 101
| 真南から東へ50°以上、70°未満 |  |  | 73 |  | 79 |  | 84 |  | 87 | 90 |  | 91 |  | 92 |  | 93
| 真南から東へ70°以上、90°未満 |  |  | 58 |  | 63 |  | 67 |  | 70 | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 74
（添付資料４－２・H25省エネ基準）
早見表１－２ 集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギーの削減量
【「主たる居室」と「その他の居室」の両方あるいはいずれかを暖房する場合】
※ | 使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。
その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。
※ | 使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。
【 ７地域 】 | [17 empty] | 集熱部の単位面積あたりの暖房一次エネルギー削減量[MJ/年・㎡]
各居室を間欠して暖房する場合 |  |  |  | 傾斜角
|  |  |  | 3寸勾配 |  | 4寸勾配 |  | 5寸勾配 |  | 6寸勾配 | 7寸勾配 |  | 8寸勾配 |  | 9寸勾配 |  | 10寸勾配
|  |  |  | 16.70° |  | 21.80° |  | 26.57° |  | 30.96° | 34.99° |  | 38.66° |  | 41.99° |  | 45.00°
方位角 | 真南から西へ70°以上、90°未満 |  |  | 74 |  | 81 |  | 86 |  | 89 | 92 |  | 93 |  | 94 |  | 94
| 真南から西へ50°以上、70°未満 |  |  | 88 |  | 96 |  | 102 |  | 106 | 109 |  | 111 |  | 112 |  | 113
| 真南から西へ30°以上、50°未満 |  |  | 88 |  | 96 |  | 102 |  | 106 | 109 |  | 111 |  | 112 |  | 112
| 真南から西へ10°以上、30°未満 |  |  | 82 |  | 90 |  | 95 |  | 99 | 102 |  | 104 |  | 105 |  | 105
| 真南から東西へ10°未満 |  |  | 77 |  | 84 |  | 89 |  | 93 | 95 |  | 97 |  | 98 |  | 98
| 真南から東へ10°以上、30°未満 |  |  | 74 |  | 81 |  | 86 |  | 89 | 92 |  | 93 |  | 94 |  | 95
| 真南から東へ30°以上、50°未満 |  |  | 74 |  | 80 |  | 85 |  | 89 | 91 |  | 93 |  | 94 |  | 94
| 真南から東へ50°以上、70°未満 |  |  | 71 |  | 77 |  | 82 |  | 85 | 88 |  | 89 |  | 90 |  | 90
| 真南から東へ70°以上、90°未満 |  |  | 58 |  | 63 |  | 67 |  | 70 | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 74
（添付資料４－２・H25省エネ基準）
早見表１－３ 空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量
※ | 空気搬送動力用に本システム専用の太陽光発電設備を採用する場合、当該エネルギーは「0」とします。
※ | 使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。
その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。
※ | 使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。
【 １地域 】 | [17 empty] | 空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量 [MJ/年]
傾斜角
|  |  |  | 3寸勾配 |  | 4寸勾配 |  | 5寸勾配 |  | 6寸勾配 | 7寸勾配 |  | 8寸勾配 |  | 9寸勾配 |  | 10寸勾配
|  |  |  | 16.70° |  | 21.80° |  | 26.57° |  | 30.96° | 34.99° |  | 38.66° |  | 41.99° |  | 45.00°
方位角 | 真南から西へ70°以上、90°未満 |  |  | 1150 |  | 1150 |  | 1148 |  | 1144 | 1139 |  | 1133 |  | 1126 |  | 1120
| 真南から西へ50°以上、70°未満 |  |  | 1228 |  | 1227 |  | 1225 |  | 1221 | 1215 |  | 1209 |  | 1202 |  | 1195
| 真南から西へ30°以上、50°未満 |  |  | 1284 |  | 1284 |  | 1282 |  | 1277 | 1272 |  | 1265 |  | 1258 |  | 1250
| 真南から西へ10°以上、30°未満 |  |  | 1320 |  | 1320 |  | 1317 |  | 1313 | 1307 |  | 1300 |  | 1293 |  | 1285
| 真南から東西へ10°未満 |  |  | 1335 |  | 1335 |  | 1332 |  | 1328 | 1322 |  | 1315 |  | 1307 |  | 1300
| 真南から東へ10°以上、30°未満 |  |  | 1329 |  | 1329 |  | 1326 |  | 1322 | 1316 |  | 1309 |  | 1302 |  | 1294
| 真南から東へ30°以上、50°未満 |  |  | 1302 |  | 1302 |  | 1299 |  | 1295 | 1289 |  | 1283 |  | 1275 |  | 1268
| 真南から東へ50°以上、70°未満 |  |  | 1254 |  | 1254 |  | 1252 |  | 1248 | 1242 |  | 1236 |  | 1228 |  | 1221
| 真南から東へ70°以上、90°未満 |  |  | 1186 |  | 1186 |  | 1183 |  | 1179 | 1174 |  | 1168 |  | 1161 |  | 1154
【 ２地域 】 | [17 empty] | 空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量 [MJ/年]
傾斜角
|  |  |  | 3寸勾配 |  | 4寸勾配 |  | 5寸勾配 |  | 6寸勾配 | 7寸勾配 |  | 8寸勾配 |  | 9寸勾配 |  | 10寸勾配
|  |  |  | 16.70° |  | 21.80° |  | 26.57° |  | 30.96° | 34.99° |  | 38.66° |  | 41.99° |  | 45.00°
方位角 | 真南から西へ70°以上、90°未満 |  |  | 1184 |  | 1184 |  | 1182 |  | 1178 | 1173 |  | 1167 |  | 1160 |  | 1153
| 真南から西へ50°以上、70°未満 |  |  | 1241 |  | 1241 |  | 1239 |  | 1234 | 1229 |  | 1222 |  | 1215 |  | 1208
| 真南から西へ30°以上、50°未満 |  |  | 1281 |  | 1281 |  | 1279 |  | 1274 | 1269 |  | 1262 |  | 1255 |  | 1247
| 真南から西へ10°以上、30°未満 |  |  | 1305 |  | 1305 |  | 1302 |  | 1298 | 1292 |  | 1285 |  | 1278 |  | 1271
| 真南から東西へ10°未満 |  |  | 1312 |  | 1312 |  | 1310 |  | 1305 | 1299 |  | 1293 |  | 1285 |  | 1278
| 真南から東へ10°以上、30°未満 |  |  | 1303 |  | 1303 |  | 1301 |  | 1296 | 1290 |  | 1284 |  | 1276 |  | 1269
| 真南から東へ30°以上、50°未満 |  |  | 1278 |  | 1278 |  | 1275 |  | 1271 | 1265 |  | 1258 |  | 1251 |  | 1244
| 真南から東へ50°以上、70°未満 |  |  | 1236 |  | 1236 |  | 1233 |  | 1229 | 1223 |  | 1217 |  | 1210 |  | 1203
| 真南から東へ70°以上、90°未満 |  |  | 1177 |  | 1177 |  | 1175 |  | 1171 | 1166 |  | 1160 |  | 1153 |  | 1146
【 ３地域 】 | [17 empty] | 空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量 [MJ/年]
傾斜角
|  |  |  | 3寸勾配 |  | 4寸勾配 |  | 5寸勾配 |  | 6寸勾配 | 7寸勾配 |  | 8寸勾配 |  | 9寸勾配 |  | 10寸勾配
|  |  |  | 16.70° |  | 21.80° |  | 26.57° |  | 30.96° | 34.99° |  | 38.66° |  | 41.99° |  | 45.00°
方位角 | 真南から西へ70°以上、90°未満 |  |  | 1248 |  | 1248 |  | 1246 |  | 1242 | 1236 |  | 1230 |  | 1223 |  | 1215
| 真南から西へ50°以上、70°未満 |  |  | 1305 |  | 1305 |  | 1302 |  | 1298 | 1292 |  | 1285 |  | 1278 |  | 1270
| 真南から西へ30°以上、50°未満 |  |  | 1345 |  | 1345 |  | 1343 |  | 1338 | 1332 |  | 1325 |  | 1318 |  | 1310
| 真南から西へ10°以上、30°未満 |  |  | 1370 |  | 1370 |  | 1368 |  | 1363 | 1357 |  | 1350 |  | 1342 |  | 1334
| 真南から東西へ10°未満 |  |  | 1380 |  | 1380 |  | 1377 |  | 1372 | 1366 |  | 1359 |  | 1351 |  | 1343
| 真南から東へ10°以上、30°未満 |  |  | 1374 |  | 1373 |  | 1371 |  | 1366 | 1360 |  | 1353 |  | 1345 |  | 1337
| 真南から東へ30°以上、50°未満 |  |  | 1352 |  | 1351 |  | 1349 |  | 1344 | 1338 |  | 1331 |  | 1324 |  | 1316
| 真南から東へ50°以上、70°未満 |  |  | 1314 |  | 1314 |  | 1311 |  | 1307 | 1301 |  | 1294 |  | 1287 |  | 1279
| 真南から東へ70°以上、90°未満 |  |  | 1261 |  | 1261 |  | 1258 |  | 1254 | 1248 |  | 1242 |  | 1235 |  | 1227
（添付資料４－２・H25省エネ基準）
早見表１－３ 空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量
※ | 空気搬送動力用に本システム専用の太陽光発電設備を採用する場合、当該エネルギーは「0」とします。
※ | 使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。
その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。
※ | 使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。
【 ４地域 】 | [17 empty] | 空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量 [MJ/年]
傾斜角
|  |  |  | 3寸勾配 |  | 4寸勾配 |  | 5寸勾配 |  | 6寸勾配 | 7寸勾配 |  | 8寸勾配 |  | 9寸勾配 |  | 10寸勾配
|  |  |  | 16.70° |  | 21.80° |  | 26.57° |  | 30.96° | 34.99° |  | 38.66° |  | 41.99° |  | 45.00°
方位角 | 真南から西へ70°以上、90°未満 |  |  | 1511 |  | 1510 |  | 1507 |  | 1502 | 1496 |  | 1488 |  | 1479 |  | 1471
| 真南から西へ50°以上、70°未満 |  |  | 1543 |  | 1542 |  | 1539 |  | 1534 | 1527 |  | 1519 |  | 1511 |  | 1502
| 真南から西へ30°以上、50°未満 |  |  | 1586 |  | 1586 |  | 1583 |  | 1577 | 1570 |  | 1562 |  | 1553 |  | 1544
| 真南から西へ10°以上、30°未満 |  |  | 1620 |  | 1620 |  | 1617 |  | 1611 | 1604 |  | 1596 |  | 1587 |  | 1577
| 真南から東西へ10°未満 |  |  | 1633 |  | 1633 |  | 1630 |  | 1624 | 1617 |  | 1609 |  | 1600 |  | 1590
| 真南から東へ10°以上、30°未満 |  |  | 1621 |  | 1621 |  | 1618 |  | 1612 | 1605 |  | 1597 |  | 1588 |  | 1578
| 真南から東へ30°以上、50°未満 |  |  | 1588 |  | 1588 |  | 1585 |  | 1579 | 1572 |  | 1564 |  | 1555 |  | 1546
| 真南から東へ50°以上、70°未満 |  |  | 1545 |  | 1545 |  | 1542 |  | 1537 | 1530 |  | 1522 |  | 1513 |  | 1504
| 真南から東へ70°以上、90°未満 |  |  | 1513 |  | 1513 |  | 1510 |  | 1505 | 1498 |  | 1491 |  | 1482 |  | 1473
【 ５地域 】 | [17 empty] | 空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量 [MJ/年]
傾斜角
|  |  |  | 3寸勾配 |  | 4寸勾配 |  | 5寸勾配 |  | 6寸勾配 | 7寸勾配 |  | 8寸勾配 |  | 9寸勾配 |  | 10寸勾配
|  |  |  | 16.70° |  | 21.80° |  | 26.57° |  | 30.96° | 34.99° |  | 38.66° |  | 41.99° |  | 45.00°
方位角 | 真南から西へ70°以上、90°未満 |  |  | 1509 |  | 1509 |  | 1506 |  | 1501 | 1494 |  | 1486 |  | 1478 |  | 1469
| 真南から西へ50°以上、70°未満 |  |  | 1568 |  | 1567 |  | 1564 |  | 1559 | 1552 |  | 1544 |  | 1535 |  | 1526
| 真南から西へ30°以上、50°未満 |  |  | 1611 |  | 1611 |  | 1608 |  | 1602 | 1595 |  | 1587 |  | 1578 |  | 1568
| 真南から西へ10°以上、30°未満 |  |  | 1639 |  | 1639 |  | 1635 |  | 1630 | 1623 |  | 1614 |  | 1605 |  | 1596
| 真南から東西へ10°未満 |  |  | 1652 |  | 1651 |  | 1648 |  | 1643 | 1635 |  | 1627 |  | 1617 |  | 1608
| 真南から東へ10°以上、30°未満 |  |  | 1649 |  | 1649 |  | 1646 |  | 1640 | 1633 |  | 1624 |  | 1615 |  | 1605
| 真南から東へ30°以上、50°未満 |  |  | 1631 |  | 1631 |  | 1628 |  | 1622 | 1615 |  | 1607 |  | 1597 |  | 1588
| 真南から東へ50°以上、70°未満 |  |  | 1598 |  | 1598 |  | 1595 |  | 1589 | 1582 |  | 1574 |  | 1565 |  | 1556
| 真南から東へ70°以上、90°未満 |  |  | 1549 |  | 1549 |  | 1546 |  | 1541 | 1534 |  | 1526 |  | 1517 |  | 1508
【 ６地域 】 | [17 empty] | 空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量 [MJ/年]
傾斜角
|  |  |  | 3寸勾配 |  | 4寸勾配 |  | 5寸勾配 |  | 6寸勾配 | 7寸勾配 |  | 8寸勾配 |  | 9寸勾配 |  | 10寸勾配
|  |  |  | 16.70° |  | 21.80° |  | 26.57° |  | 30.96° | 34.99° |  | 38.66° |  | 41.99° |  | 45.00°
方位角 | 真南から西へ70°以上、90°未満 |  |  | 1078 |  | 1078 |  | 1076 |  | 1072 | 1067 |  | 1062 |  | 1056 |  | 1049
| 真南から西へ50°以上、70°未満 |  |  | 1112 |  | 1111 |  | 1109 |  | 1106 | 1101 |  | 1095 |  | 1089 |  | 1082
| 真南から西へ30°以上、50°未満 |  |  | 1136 |  | 1136 |  | 1134 |  | 1130 | 1125 |  | 1119 |  | 1113 |  | 1106
| 真南から西へ10°以上、30°未満 |  |  | 1152 |  | 1152 |  | 1150 |  | 1146 | 1141 |  | 1135 |  | 1128 |  | 1122
| 真南から東西へ10°未満 |  |  | 1159 |  | 1159 |  | 1156 |  | 1152 | 1147 |  | 1141 |  | 1135 |  | 1128
| 真南から東へ10°以上、30°未満 |  |  | 1156 |  | 1156 |  | 1154 |  | 1150 | 1145 |  | 1139 |  | 1132 |  | 1126
| 真南から東へ30°以上、50°未満 |  |  | 1145 |  | 1145 |  | 1143 |  | 1139 | 1134 |  | 1128 |  | 1121 |  | 1115
| 真南から東へ50°以上、70°未満 |  |  | 1125 |  | 1124 |  | 1122 |  | 1118 | 1113 |  | 1108 |  | 1101 |  | 1095
| 真南から東へ70°以上、90°未満 |  |  | 1095 |  | 1095 |  | 1093 |  | 1089 | 1084 |  | 1079 |  | 1073 |  | 1066
（添付資料４－２・H25省エネ基準）
早見表１－３ 空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量
※ | 空気搬送動力用に本システム専用の太陽光発電設備を採用する場合、当該エネルギーは「0」とします。
※ | 使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。
その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。
※ | 使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。
【 ７地域 】 | [17 empty] | 空気搬送に要するシステムの一次エネルギー消費量 [MJ/年]
傾斜角
|  |  |  | 3寸勾配 |  | 4寸勾配 |  | 5寸勾配 |  | 6寸勾配 | 7寸勾配 |  | 8寸勾配 |  | 9寸勾配 |  | 10寸勾配
|  |  |  | 16.70° |  | 21.80° |  | 26.57° |  | 30.96° | 34.99° |  | 38.66° |  | 41.99° |  | 45.00°
方位角 | 真南から西へ70°以上、90°未満 |  |  | 1084 |  | 1084 |  | 1082 |  | 1078 | 1073 |  | 1068 |  | 1061 |  | 1055
| 真南から西へ50°以上、70°未満 |  |  | 1104 |  | 1104 |  | 1102 |  | 1098 | 1093 |  | 1087 |  | 1081 |  | 1075
| 真南から西へ30°以上、50°未満 |  |  | 1128 |  | 1128 |  | 1126 |  | 1122 | 1117 |  | 1111 |  | 1105 |  | 1098
| 真南から西へ10°以上、30°未満 |  |  | 1149 |  | 1149 |  | 1146 |  | 1142 | 1137 |  | 1131 |  | 1125 |  | 1118
| 真南から東西へ10°未満 |  |  | 1161 |  | 1161 |  | 1159 |  | 1155 | 1150 |  | 1144 |  | 1137 |  | 1131
| 真南から東へ10°以上、30°未満 |  |  | 1163 |  | 1163 |  | 1161 |  | 1157 | 1152 |  | 1146 |  | 1139 |  | 1133
| 真南から東へ30°以上、50°未満 |  |  | 1154 |  | 1154 |  | 1152 |  | 1148 | 1143 |  | 1137 |  | 1131 |  | 1124
| 真南から東へ50°以上、70°未満 |  |  | 1137 |  | 1137 |  | 1134 |  | 1130 | 1125 |  | 1120 |  | 1113 |  | 1107
| 真南から東へ70°以上、90°未満 |  |  | 1115 |  | 1115 |  | 1112 |  | 1109 | 1104 |  | 1098 |  | 1092 |  | 1085
（添付資料４－２・H25省エネ基準）
早見表１－４ 集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量
※ | 使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。
その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。
※ | 使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。
【 １地域 】 | [17 empty] | 集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量 [MJ/年]
傾斜角
|  |  |  | 3寸勾配 |  | 4寸勾配 |  | 5寸勾配 |  | 6寸勾配 | 7寸勾配 |  | 8寸勾配 |  | 9寸勾配 |  | 10寸勾配
|  |  |  | 16.70° |  | 21.80° |  | 26.57° |  | 30.96° | 34.99° |  | 38.66° |  | 41.99° |  | 45.00°
方位角 | 真南から西へ70°以上、90°未満 |  |  | 183 |  | 187 |  | 189 |  | 190 | 190 |  | 190 |  | 189 |  | 187
| 真南から西へ50°以上、70°未満 |  |  | 204 |  | 208 |  | 210 |  | 212 | 212 |  | 211 |  | 210 |  | 209
| 真南から西へ30°以上、50°未満 |  |  | 219 |  | 223 |  | 226 |  | 227 | 227 |  | 227 |  | 226 |  | 224
| 真南から西へ10°以上、30°未満 |  |  | 228 |  | 232 |  | 235 |  | 236 | 236 |  | 236 |  | 235 |  | 233
| 真南から東西へ10°未満 |  |  | 230 |  | 235 |  | 238 |  | 239 | 239 |  | 239 |  | 238 |  | 236
| 真南から東へ10°以上、30°未満 |  |  | 227 |  | 232 |  | 234 |  | 236 | 236 |  | 235 |  | 234 |  | 233
| 真南から東へ30°以上、50°未満 |  |  | 218 |  | 222 |  | 225 |  | 226 | 226 |  | 226 |  | 225 |  | 223
| 真南から東へ50°以上、70°未満 |  |  | 202 |  | 206 |  | 209 |  | 210 | 210 |  | 210 |  | 209 |  | 207
| 真南から東へ70°以上、90°未満 |  |  | 181 |  | 184 |  | 187 |  | 188 | 188 |  | 187 |  | 187 |  | 185
【 ２地域 】 | [17 empty] | 集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量 [MJ/年]
傾斜角
|  |  |  | 3寸勾配 |  | 4寸勾配 |  | 5寸勾配 |  | 6寸勾配 | 7寸勾配 |  | 8寸勾配 |  | 9寸勾配 |  | 10寸勾配
|  |  |  | 16.70° |  | 21.80° |  | 26.57° |  | 30.96° | 34.99° |  | 38.66° |  | 41.99° |  | 45.00°
方位角 | 真南から西へ70°以上、90°未満 |  |  | 191 |  | 194 |  | 196 |  | 198 | 198 |  | 197 |  | 196 |  | 195
| 真南から西へ50°以上、70°未満 |  |  | 209 |  | 213 |  | 215 |  | 217 | 217 |  | 217 |  | 215 |  | 214
| 真南から西へ30°以上、50°未満 |  |  | 222 |  | 226 |  | 229 |  | 230 | 230 |  | 230 |  | 229 |  | 227
| 真南から西へ10°以上、30°未満 |  |  | 229 |  | 233 |  | 236 |  | 237 | 238 |  | 237 |  | 236 |  | 234
| 真南から東西へ10°未満 |  |  | 230 |  | 235 |  | 238 |  | 239 | 239 |  | 239 |  | 238 |  | 236
| 真南から東へ10°以上、30°未満 |  |  | 226 |  | 231 |  | 233 |  | 235 | 235 |  | 234 |  | 233 |  | 232
| 真南から東へ30°以上、50°未満 |  |  | 216 |  | 221 |  | 223 |  | 224 | 225 |  | 224 |  | 223 |  | 222
| 真南から東へ50°以上、70°未満 |  |  | 201 |  | 205 |  | 207 |  | 208 | 209 |  | 208 |  | 207 |  | 206
| 真南から東へ70°以上、90°未満 |  |  | 180 |  | 183 |  | 185 |  | 186 | 187 |  | 186 |  | 185 |  | 184
【 ３地域 】 | [17 empty] | 集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量 [MJ/年]
傾斜角
|  |  |  | 3寸勾配 |  | 4寸勾配 |  | 5寸勾配 |  | 6寸勾配 | 7寸勾配 |  | 8寸勾配 |  | 9寸勾配 |  | 10寸勾配
|  |  |  | 16.70° |  | 21.80° |  | 26.57° |  | 30.96° | 34.99° |  | 38.66° |  | 41.99° |  | 45.00°
方位角 | 真南から西へ70°以上、90°未満 |  |  | 197 |  | 200 |  | 203 |  | 204 | 204 |  | 204 |  | 203 |  | 201
| 真南から西へ50°以上、70°未満 |  |  | 221 |  | 226 |  | 228 |  | 230 | 230 |  | 229 |  | 228 |  | 227
| 真南から西へ30°以上、50°未満 |  |  | 239 |  | 244 |  | 247 |  | 248 | 248 |  | 248 |  | 247 |  | 245
| 真南から西へ10°以上、30°未満 |  |  | 250 |  | 254 |  | 257 |  | 259 | 259 |  | 259 |  | 257 |  | 256
| 真南から東西へ10°未満 |  |  | 253 |  | 258 |  | 261 |  | 262 | 263 |  | 262 |  | 261 |  | 259
| 真南から東へ10°以上、30°未満 |  |  | 249 |  | 254 |  | 257 |  | 258 | 259 |  | 258 |  | 257 |  | 255
| 真南から東へ30°以上、50°未満 |  |  | 238 |  | 243 |  | 245 |  | 247 | 247 |  | 247 |  | 245 |  | 244
| 真南から東へ50°以上、70°未満 |  |  | 220 |  | 224 |  | 227 |  | 228 | 228 |  | 228 |  | 226 |  | 225
| 真南から東へ70°以上、90°未満 |  |  | 194 |  | 198 |  | 200 |  | 201 | 202 |  | 201 |  | 200 |  | 199
（添付資料４－２・H25省エネ基準）
早見表１－４ 集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量
※ | 使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。
その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。
※ | 使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。
【 ４地域 】 | [17 empty] | 集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量 [MJ/年]
傾斜角
|  |  |  | 3寸勾配 |  | 4寸勾配 |  | 5寸勾配 |  | 6寸勾配 | 7寸勾配 |  | 8寸勾配 |  | 9寸勾配 |  | 10寸勾配
|  |  |  | 16.70° |  | 21.80° |  | 26.57° |  | 30.96° | 34.99° |  | 38.66° |  | 41.99° |  | 45.00°
方位角 | 真南から西へ70°以上、90°未満 |  |  | 254 |  | 259 |  | 262 |  | 264 | 264 |  | 264 |  | 262 |  | 261
| 真南から西へ50°以上、70°未満 |  |  | 286 |  | 291 |  | 295 |  | 296 | 297 |  | 296 |  | 294 |  | 292
| 真南から西へ30°以上、50°未満 |  |  | 308 |  | 314 |  | 318 |  | 319 | 320 |  | 319 |  | 317 |  | 315
| 真南から西へ10°以上、30°未満 |  |  | 321 |  | 328 |  | 331 |  | 333 | 334 |  | 333 |  | 331 |  | 329
| 真南から東西へ10°未満 |  |  | 326 |  | 332 |  | 336 |  | 338 | 338 |  | 338 |  | 336 |  | 334
| 真南から東へ10°以上、30°未満 |  |  | 321 |  | 328 |  | 331 |  | 333 | 334 |  | 333 |  | 331 |  | 329
| 真南から東へ30°以上、50°未満 |  |  | 308 |  | 314 |  | 318 |  | 319 | 320 |  | 319 |  | 318 |  | 315
| 真南から東へ50°以上、70°未満 |  |  | 286 |  | 291 |  | 295 |  | 296 | 297 |  | 296 |  | 295 |  | 293
| 真南から東へ70°以上、90°未満 |  |  | 255 |  | 259 |  | 262 |  | 264 | 264 |  | 264 |  | 262 |  | 261
【 ５地域 】 | [17 empty] | 集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量 [MJ/年]
傾斜角
|  |  |  | 3寸勾配 |  | 4寸勾配 |  | 5寸勾配 |  | 6寸勾配 | 7寸勾配 |  | 8寸勾配 |  | 9寸勾配 |  | 10寸勾配
|  |  |  | 16.70° |  | 21.80° |  | 26.57° |  | 30.96° | 34.99° |  | 38.66° |  | 41.99° |  | 45.00°
方位角 | 真南から西へ70°以上、90°未満 |  |  | 217 |  | 221 |  | 224 |  | 225 | 225 |  | 225 |  | 224 |  | 222
| 真南から西へ50°以上、70°未満 |  |  | 258 |  | 263 |  | 266 |  | 268 | 268 |  | 268 |  | 266 |  | 265
| 真南から西へ30°以上、50°未満 |  |  | 289 |  | 294 |  | 298 |  | 299 | 300 |  | 299 |  | 298 |  | 295
| 真南から西へ10°以上、30°未満 |  |  | 308 |  | 314 |  | 317 |  | 319 | 319 |  | 319 |  | 317 |  | 315
| 真南から東西へ10°未満 |  |  | 316 |  | 322 |  | 325 |  | 327 | 328 |  | 327 |  | 325 |  | 323
| 真南から東へ10°以上、30°未満 |  |  | 312 |  | 318 |  | 322 |  | 324 | 324 |  | 323 |  | 322 |  | 320
| 真南から東へ30°以上、50°未満 |  |  | 298 |  | 303 |  | 307 |  | 309 | 309 |  | 308 |  | 307 |  | 305
| 真南から東へ50°以上、70°未満 |  |  | 272 |  | 277 |  | 281 |  | 282 | 283 |  | 282 |  | 281 |  | 279
| 真南から東へ70°以上、90°未満 |  |  | 235 |  | 240 |  | 243 |  | 244 | 244 |  | 244 |  | 243 |  | 241
【 ６地域 】 | [17 empty] | 集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量 [MJ/年]
傾斜角
|  |  |  | 3寸勾配 |  | 4寸勾配 |  | 5寸勾配 |  | 6寸勾配 | 7寸勾配 |  | 8寸勾配 |  | 9寸勾配 |  | 10寸勾配
|  |  |  | 16.70° |  | 21.80° |  | 26.57° |  | 30.96° | 34.99° |  | 38.66° |  | 41.99° |  | 45.00°
方位角 | 真南から西へ70°以上、90°未満 |  |  | 247 |  | 252 |  | 255 |  | 256 | 256 |  | 256 |  | 254 |  | 253
| 真南から西へ50°以上、70°未満 |  |  | 277 |  | 282 |  | 286 |  | 287 | 288 |  | 287 |  | 285 |  | 284
| 真南から西へ30°以上、50°未満 |  |  | 299 |  | 305 |  | 308 |  | 310 | 310 |  | 310 |  | 308 |  | 306
| 真南から西へ10°以上、30°未満 |  |  | 312 |  | 318 |  | 322 |  | 324 | 324 |  | 324 |  | 322 |  | 320
| 真南から東西へ10°未満 |  |  | 318 |  | 324 |  | 328 |  | 330 | 330 |  | 329 |  | 328 |  | 325
| 真南から東へ10°以上、30°未満 |  |  | 315 |  | 321 |  | 325 |  | 327 | 327 |  | 326 |  | 325 |  | 322
| 真南から東へ30°以上、50°未満 |  |  | 304 |  | 310 |  | 313 |  | 315 | 316 |  | 315 |  | 313 |  | 311
| 真南から東へ50°以上、70°未満 |  |  | 285 |  | 290 |  | 293 |  | 295 | 295 |  | 295 |  | 293 |  | 291
| 真南から東へ70°以上、90°未満 |  |  | 257 |  | 262 |  | 265 |  | 267 | 267 |  | 266 |  | 265 |  | 263
（添付資料４－２・H25省エネ基準）
早見表１－４ 集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量
※ | 使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。
その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。
※ | 使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。
【 ７地域 】 | [17 empty] | 集熱部の単位面積あたりの給湯一次エネルギーの削減量 [MJ/年]
傾斜角
|  |  |  | 3寸勾配 |  | 4寸勾配 |  | 5寸勾配 |  | 6寸勾配 | 7寸勾配 |  | 8寸勾配 |  | 9寸勾配 |  | 10寸勾配
|  |  |  | 16.70° |  | 21.80° |  | 26.57° |  | 30.96° | 34.99° |  | 38.66° |  | 41.99° |  | 45.00°
方位角 | 真南から西へ70°以上、90°未満 |  |  | 303 |  | 309 |  | 313 |  | 314 | 315 |  | 314 |  | 312 |  | 310
| 真南から西へ50°以上、70°未満 |  |  | 328 |  | 335 |  | 339 |  | 340 | 341 |  | 340 |  | 338 |  | 336
| 真南から西へ30°以上、50°未満 |  |  | 346 |  | 353 |  | 357 |  | 359 | 359 |  | 359 |  | 357 |  | 354
| 真南から西へ10°以上、30°未満 |  |  | 356 |  | 363 |  | 368 |  | 370 | 370 |  | 369 |  | 367 |  | 365
| 真南から東西へ10°未満 |  |  | 359 |  | 366 |  | 371 |  | 373 | 373 |  | 372 |  | 370 |  | 368
| 真南から東へ10°以上、30°未満 |  |  | 355 |  | 362 |  | 366 |  | 368 | 368 |  | 368 |  | 366 |  | 363
| 真南から東へ30°以上、50°未満 |  |  | 343 |  | 349 |  | 354 |  | 356 | 356 |  | 355 |  | 353 |  | 351
| 真南から東へ50°以上、70°未満 |  |  | 323 |  | 330 |  | 334 |  | 335 | 336 |  | 335 |  | 333 |  | 331
| 真南から東へ70°以上、90°未満 |  |  | 297 |  | 302 |  | 306 |  | 308 | 308 |  | 307 |  | 306 |  | 304
（添付資料４－２・H25省エネ基準）
早見表１－５ 給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量
※ | 給湯用採熱の搬送動力用に本システム専用の太陽光発電設備を採用する場合、当該エネルギーは
「0」とします。
※ | 使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。
その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。
※ | 使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。
【 １地域 】 | [17 empty] | 給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量 [MJ/年]
傾斜角
|  |  |  | 3寸勾配 |  | 4寸勾配 |  | 5寸勾配 |  | 6寸勾配 | 7寸勾配 |  | 8寸勾配 |  | 9寸勾配 |  | 10寸勾配
|  |  |  | 16.70° |  | 21.80° |  | 26.57° |  | 30.96° | 34.99° |  | 38.66° |  | 41.99° |  | 45.00°
方位角 | 真南から西へ70°以上、90°未満 |  |  | 795 |  | 796 |  | 796 |  | 794 | 792 |  | 789 |  | 786 |  | 782
| 真南から西へ50°以上、70°未満 |  |  | 815 |  | 817 |  | 817 |  | 815 | 813 |  | 810 |  | 806 |  | 803
| 真南から西へ30°以上、50°未満 |  |  | 849 |  | 850 |  | 850 |  | 848 | 846 |  | 843 |  | 839 |  | 835
| 真南から西へ10°以上、30°未満 |  |  | 879 |  | 880 |  | 880 |  | 878 | 876 |  | 873 |  | 869 |  | 865
| 真南から東西へ10°未満 |  |  | 895 |  | 896 |  | 896 |  | 894 | 892 |  | 889 |  | 885 |  | 881
| 真南から東へ10°以上、30°未満 |  |  | 892 |  | 894 |  | 894 |  | 892 | 889 |  | 886 |  | 882 |  | 878
| 真南から東へ30°以上、50°未満 |  |  | 873 |  | 874 |  | 874 |  | 873 | 870 |  | 867 |  | 863 |  | 859
| 真南から東へ50°以上、70°未満 |  |  | 844 |  | 845 |  | 845 |  | 843 | 841 |  | 838 |  | 834 |  | 830
| 真南から東へ70°以上、90°未満 |  |  | 818 |  | 819 |  | 819 |  | 817 | 815 |  | 812 |  | 809 |  | 805
【 ２地域 】 | [17 empty] | 給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量 [MJ/年]
傾斜角
|  |  |  | 3寸勾配 |  | 4寸勾配 |  | 5寸勾配 |  | 6寸勾配 | 7寸勾配 |  | 8寸勾配 |  | 9寸勾配 |  | 10寸勾配
|  |  |  | 16.70° |  | 21.80° |  | 26.57° |  | 30.96° | 34.99° |  | 38.66° |  | 41.99° |  | 45.00°
方位角 | 真南から西へ70°以上、90°未満 |  |  | 830 |  | 831 |  | 831 |  | 830 | 827 |  | 824 |  | 821 |  | 817
| 真南から西へ50°以上、70°未満 |  |  | 852 |  | 853 |  | 853 |  | 851 | 849 |  | 846 |  | 842 |  | 838
| 真南から西へ30°以上、50°未満 |  |  | 887 |  | 888 |  | 888 |  | 886 | 884 |  | 880 |  | 877 |  | 873
| 真南から西へ10°以上、30°未満 |  |  | 918 |  | 919 |  | 919 |  | 917 | 915 |  | 911 |  | 907 |  | 903
| 真南から東西へ10°未満 |  |  | 935 |  | 936 |  | 936 |  | 934 | 931 |  | 928 |  | 924 |  | 920
| 真南から東へ10°以上、30°未満 |  |  | 932 |  | 934 |  | 933 |  | 932 | 929 |  | 926 |  | 922 |  | 917
| 真南から東へ30°以上、50°未満 |  |  | 912 |  | 913 |  | 913 |  | 911 | 909 |  | 905 |  | 902 |  | 897
| 真南から東へ50°以上、70°未満 |  |  | 881 |  | 883 |  | 882 |  | 881 | 878 |  | 875 |  | 871 |  | 867
| 真南から東へ70°以上、90°未満 |  |  | 854 |  | 855 |  | 855 |  | 854 | 851 |  | 848 |  | 844 |  | 841
【 ３地域 】 | [17 empty] | 給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量 [MJ/年]
傾斜角
|  |  |  | 3寸勾配 |  | 4寸勾配 |  | 5寸勾配 |  | 6寸勾配 | 7寸勾配 |  | 8寸勾配 |  | 9寸勾配 |  | 10寸勾配
|  |  |  | 16.70° |  | 21.80° |  | 26.57° |  | 30.96° | 34.99° |  | 38.66° |  | 41.99° |  | 45.00°
方位角 | 真南から西へ70°以上、90°未満 |  |  | 832 |  | 833 |  | 833 |  | 832 | 829 |  | 826 |  | 823 |  | 819
| 真南から西へ50°以上、70°未満 |  |  | 859 |  | 860 |  | 860 |  | 859 | 856 |  | 853 |  | 849 |  | 845
| 真南から西へ30°以上、50°未満 |  |  | 897 |  | 898 |  | 898 |  | 897 | 894 |  | 891 |  | 887 |  | 883
| 真南から西へ10°以上、30°未満 |  |  | 930 |  | 932 |  | 931 |  | 930 | 927 |  | 924 |  | 920 |  | 915
| 真南から東西へ10°未満 |  |  | 948 |  | 950 |  | 949 |  | 948 | 945 |  | 942 |  | 938 |  | 933
| 真南から東へ10°以上、30°未満 |  |  | 947 |  | 949 |  | 949 |  | 947 | 944 |  | 941 |  | 937 |  | 932
| 真南から東へ30°以上、50°未満 |  |  | 930 |  | 931 |  | 931 |  | 929 | 927 |  | 923 |  | 919 |  | 915
| 真南から東へ50°以上、70°未満 |  |  | 904 |  | 905 |  | 905 |  | 903 | 901 |  | 897 |  | 894 |  | 889
| 真南から東へ70°以上、90°未満 |  |  | 883 |  | 885 |  | 884 |  | 883 | 880 |  | 877 |  | 873 |  | 869
（添付資料４－２・H25省エネ基準）
早見表１－５ 給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量
※ | 給湯用採熱の搬送動力用に本システム専用の太陽光発電設備を採用する場合、当該エネルギーは
「0」とします。
※ | 使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。
その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。
※ | 使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。
【 ４地域 】 | [17 empty] | 給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量 [MJ/年]
傾斜角
|  |  |  | 3寸勾配 |  | 4寸勾配 |  | 5寸勾配 |  | 6寸勾配 | 7寸勾配 |  | 8寸勾配 |  | 9寸勾配 |  | 10寸勾配
|  |  |  | 16.70° |  | 21.80° |  | 26.57° |  | 30.96° | 34.99° |  | 38.66° |  | 41.99° |  | 45.00°
方位角 | 真南から西へ70°以上、90°未満 |  |  | 916 |  | 917 |  | 917 |  | 916 | 913 |  | 910 |  | 906 |  | 902
| 真南から西へ50°以上、70°未満 |  |  | 951 |  | 952 |  | 952 |  | 950 | 947 |  | 944 |  | 940 |  | 936
| 真南から西へ30°以上、50°未満 |  |  | 994 |  | 996 |  | 996 |  | 994 | 991 |  | 987 |  | 983 |  | 979
| 真南から西へ10°以上、30°未満 |  |  | 1032 |  | 1034 |  | 1033 |  | 1031 | 1028 |  | 1025 |  | 1020 |  | 1016
| 真南から東西へ10°未満 |  |  | 1053 |  | 1055 |  | 1054 |  | 1053 | 1050 |  | 1046 |  | 1041 |  | 1036
| 真南から東へ10°以上、30°未満 |  |  | 1053 |  | 1055 |  | 1055 |  | 1053 | 1050 |  | 1046 |  | 1041 |  | 1037
| 真南から東へ30°以上、50°未満 |  |  | 1034 |  | 1035 |  | 1035 |  | 1033 | 1030 |  | 1026 |  | 1022 |  | 1017
| 真南から東へ50°以上、70°未満 |  |  | 1000 |  | 1002 |  | 1002 |  | 1000 | 997 |  | 993 |  | 989 |  | 985
| 真南から東へ70°以上、90°未満 |  |  | 966 |  | 968 |  | 967 |  | 966 | 963 |  | 959 |  | 955 |  | 951
【 ５地域 】 | [17 empty] | 給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量 [MJ/年]
傾斜角
|  |  |  | 3寸勾配 |  | 4寸勾配 |  | 5寸勾配 |  | 6寸勾配 | 7寸勾配 |  | 8寸勾配 |  | 9寸勾配 |  | 10寸勾配
|  |  |  | 16.70° |  | 21.80° |  | 26.57° |  | 30.96° | 34.99° |  | 38.66° |  | 41.99° |  | 45.00°
方位角 | 真南から西へ70°以上、90°未満 |  |  | 885 |  | 886 |  | 886 |  | 884 | 882 |  | 878 |  | 875 |  | 871
| 真南から西へ50°以上、70°未満 |  |  | 939 |  | 941 |  | 941 |  | 939 | 936 |  | 933 |  | 929 |  | 925
| 真南から西へ30°以上、50°未満 |  |  | 994 |  | 996 |  | 995 |  | 994 | 991 |  | 987 |  | 983 |  | 978
| 真南から西へ10°以上、30°未満 |  |  | 1037 |  | 1039 |  | 1038 |  | 1037 | 1034 |  | 1030 |  | 1025 |  | 1021
| 真南から東西へ10°未満 |  |  | 1062 |  | 1063 |  | 1063 |  | 1061 | 1058 |  | 1054 |  | 1050 |  | 1045
| 真南から東へ10°以上、30°未満 |  |  | 1065 |  | 1067 |  | 1066 |  | 1064 | 1061 |  | 1057 |  | 1053 |  | 1048
| 真南から東へ30°以上、50°未満 |  |  | 1048 |  | 1050 |  | 1050 |  | 1048 | 1045 |  | 1041 |  | 1037 |  | 1032
| 真南から東へ50°以上、70°未満 |  |  | 1018 |  | 1020 |  | 1019 |  | 1018 | 1015 |  | 1011 |  | 1007 |  | 1002
| 真南から東へ70°以上、90°未満 |  |  | 984 |  | 985 |  | 985 |  | 983 | 980 |  | 977 |  | 973 |  | 968
【 ６地域 】 | [17 empty] | 給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量 [MJ/年]
傾斜角
|  |  |  | 3寸勾配 |  | 4寸勾配 |  | 5寸勾配 |  | 6寸勾配 | 7寸勾配 |  | 8寸勾配 |  | 9寸勾配 |  | 10寸勾配
|  |  |  | 16.70° |  | 21.80° |  | 26.57° |  | 30.96° | 34.99° |  | 38.66° |  | 41.99° |  | 45.00°
方位角 | 真南から西へ70°以上、90°未満 |  |  | 1068 |  | 1069 |  | 1069 |  | 1067 | 1064 |  | 1060 |  | 1056 |  | 1051
| 真南から西へ50°以上、70°未満 |  |  | 1108 |  | 1110 |  | 1109 |  | 1108 | 1104 |  | 1100 |  | 1096 |  | 1091
| 真南から西へ30°以上、50°未満 |  |  | 1159 |  | 1161 |  | 1161 |  | 1159 | 1155 |  | 1151 |  | 1146 |  | 1141
| 真南から西へ10°以上、30°未満 |  |  | 1203 |  | 1205 |  | 1205 |  | 1203 | 1199 |  | 1195 |  | 1190 |  | 1184
| 真南から東西へ10°未満 |  |  | 1228 |  | 1230 |  | 1229 |  | 1227 | 1224 |  | 1219 |  | 1214 |  | 1208
| 真南から東へ10°以上、30°未満 |  |  | 1229 |  | 1231 |  | 1230 |  | 1228 | 1225 |  | 1220 |  | 1215 |  | 1209
| 真南から東へ30°以上、50°未満 |  |  | 1208 |  | 1210 |  | 1210 |  | 1207 | 1204 |  | 1199 |  | 1194 |  | 1189
| 真南から東へ50°以上、70°未満 |  |  | 1174 |  | 1176 |  | 1176 |  | 1174 | 1171 |  | 1166 |  | 1161 |  | 1156
| 真南から東へ70°以上、90°未満 |  |  | 1144 |  | 1146 |  | 1146 |  | 1144 | 1140 |  | 1136 |  | 1131 |  | 1126
（添付資料４－２・H25省エネ基準）
早見表１－５ 給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量
※ | 給湯用採熱の搬送動力用に本システム専用の太陽光発電設備を採用する場合、当該エネルギーは
「0」とします。
※ | 使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。
その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。
※ | 使用する早見表のみ添付してください。使用していない早見表の添付は不要です。
【 ７地域 】 | [17 empty] | 給湯用採熱に要するシステムの一次エネルギー消費量 [MJ/年]
傾斜角
|  |  |  | 3寸勾配 |  | 4寸勾配 |  | 5寸勾配 |  | 6寸勾配 | 7寸勾配 |  | 8寸勾配 |  | 9寸勾配 |  | 10寸勾配
|  |  |  | 16.70° |  | 21.80° |  | 26.57° |  | 30.96° | 34.99° |  | 38.66° |  | 41.99° |  | 45.00°
方位角 | 真南から西へ70°以上、90°未満 |  |  | 1093 |  | 1094 |  | 1094 |  | 1092 | 1089 |  | 1085 |  | 1080 |  | 1075
| 真南から西へ50°以上、70°未満 |  |  | 1134 |  | 1136 |  | 1136 |  | 1134 | 1130 |  | 1126 |  | 1121 |  | 1116
| 真南から西へ30°以上、50°未満 |  |  | 1187 |  | 1188 |  | 1188 |  | 1186 | 1183 |  | 1178 |  | 1173 |  | 1168
| 真南から西へ10°以上、30°未満 |  |  | 1231 |  | 1233 |  | 1233 |  | 1231 | 1227 |  | 1223 |  | 1218 |  | 1212
| 真南から東西へ10°未満 |  |  | 1257 |  | 1259 |  | 1258 |  | 1256 | 1253 |  | 1248 |  | 1243 |  | 1237
| 真南から東へ10°以上、30°未満 |  |  | 1258 |  | 1260 |  | 1259 |  | 1257 | 1253 |  | 1249 |  | 1244 |  | 1238
| 真南から東へ30°以上、50°未満 |  |  | 1236 |  | 1238 |  | 1238 |  | 1236 | 1232 |  | 1228 |  | 1223 |  | 1217
| 真南から東へ50°以上、70°未満 |  |  | 1202 |  | 1204 |  | 1204 |  | 1202 | 1198 |  | 1194 |  | 1189 |  | 1183
| 真南から東へ70°以上、90°未満 |  |  | 1171 |  | 1173 |  | 1173 |  | 1171 | 1167 |  | 1163 |  | 1158 |  | 1153
（添付資料４－２・H25省エネ基準）
早見表１－６ 換気エネルギー削減率
※ | 空気集熱の稼働・停止に連動して24時間換気が停止・稼働する工夫を行う場合、換気エネルギー削減
率は以下とします。
※ | 使用する早見表を添付資料４－１と合わせて提出してください。
その際、該当する値のセルの色を変更する、「○」をつけるなど、転記した値がわかるように明示してください。
地域
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7
換気エネルギー削減率 |  |  |  | 0.24 |  | 0.24 |  | 0.26 |  | 0.3 | 0.31 |  | 0.33 |  | 0.33
① 住宅全体を暖房 ⇒ 早見表1-1 「主たる居室」と「その他の居室」 の両方あるいはいずれかを暖房 ⇒ 早見表1-2
② 手法3を採用する ⇒「0」を記載 手法3を採用しない ⇒ 早見表1-3
⑤ 手法4を採用する ⇒ 早見表1-6 手法4を採用しない ⇒「0」を記載
※①は暖房方式に応じて早見表が異なりま す。 ※③、④には「0」を記載してください。
① 住宅全体を暖房 ⇒ 早見表1-1 「主たる居室」と「その他の居室」 の両方あるいはいずれかを暖房 ⇒ 早見表1-2
② 手法3を採用する ⇒「0」を記載 手法3を採用しない ⇒ 早見表1-3
④ 手法3を採用する ⇒ 「0」を記載 手法3を採用しない ⇒ 早見表1-5
③ ⇒ 早見表1-4
※①は暖房方式に応じて早見表が異なりま す。
※手法4を採用しない場合には、⑥にも 「0」を記載してください。